## Device List
HFT - Connected RF Devices list
Device manufacturer | Device model | Device type | Ethernet MAC | USB-Vendor-ID | USB-Product-ID | GPIB-Address | COM1 | COM2
PROLOGIX | GPIB-USB Controller Rev-6.4.1 | Interface | N / A | 0x0403 | 0x6001 | any | N / A | N / A
Zolix | SC300-1B | Rotor | N / A | 0x0403 | 0x6001 | N / A | yes | N / A
Agilent | EXG__9kHz-13GHz | RF generator | N / A | N / A | N / A | yes | N / A | N / A
HP | 8340B__10MHz-26.5GHz | RF generator
Rigol | DG1062Z__ArbFuncGenerator_1uHz-60MHz | Waveform generator | yes | yes | yes | N / A | N / A | N / A
Rohde & Schwarz | SMB100A__9kHz-6GHz | RF generator | yes | yes | yes | N / A | N / A | N / A
Rohde & Schwarz | SMC100A__9kHz-3.2GHz | RF generator | yes | yes | yes | N / A | N / A | N / A
Rohde & Schwarz | SMIQ-03B_300kHz-3.3GHz | RF generator | N / A | N / A | N / A | N / A | yes | yes
Rohde & Schwarz | SMR-40_10MHz-40GHz | RF generator | N / A | N / A | N / A | yes | yes | N / A
Rohde & Schwarz | SWP_0.4MHz-2.5GHz | RF generator | N / A | N / A | N / A | yes | N / A | N / A
Rigol | DSA875__9kHz-7GHz5 | Spec | yes | yes | yes | N / A | N / A | N / A
Rohde & Schwarz | FSEK40_90kHz-40GHz | Spec | N / A | N / A | N / A | yes | yes | yes
Rohde & Schwarz | FSL18__9kHz-18GHz | Spec | yes | yes | yes | N / A | N / A | N / A
Tektronix | 2755P__50kHz-21GHz | Spec | N / A | N / A | N / A | yes | N / A | N / A
Rohde & Schwarz | ZVB8__150kHz-8GHz | VNA | yes | N / A | N / A | yes | N / A | N / A
Keysight Technologies | E5063A__100kHz-18GHz | VNA | yes | N / A | N / A | yes | N / A | N / A
Keysight Technologies | E5071A__300kHz-8GHz5_Privat-Schuler | VNA | yes | N / A | N / A | yes | N / A | N / A
<EOF>
Note on F11: Multiple devices